Экзаменационные вопросы по дисциплине «Строительная физика»

для студентов 3 курса профиля «Проектирование зданий»

(6 сем., летняя сессия)

- Назовите основные климатические характеристики, которые следует учитывать при проектировании.

- Назовите типы температурных шкал.

- Дайте определения показателей: абсолютная влажность, относительная влажность, точка росы, парциальное давление.

- Охарактеризуйте влияние времени года, влажности на формирование климата.

- Охарактеризуйте влияние высоты над уровнем моря и рельефа на климат.

- Дайте определения солнечной радиации и инсоляции.

- Какие климатические факторы учитывают при разработке объемно - планировочного решения зданий.

- Какие климатические факторы влияют на выбор ограждающих конструкций здания.

- Какие климатические факторы влияют на планировку населенных пунктов.

- Напишите закон Фурье.

- Охарактеризуйте коэффициент теплопроводности.

- Дайте определение термического сопротивления.

- Дайте определение общего сопротивления теплопередаче Ro.

- Дайте определение требуемого сопротивления теплопередаче.

- Сформулируйте порядок расчета толщины ограждения.

- Принципы построения графика распределения температур в толще ограждения. Возможность проверки построения математически.

- Что такое массивность ограждения.

- Дайте определение теплоустойчивости ограждения.

- Охарактеризуйте коэффициент воздухопроницаемости.

- Дайте определение сопротивления воздухопроницаемости.

- Дайте определение требуемого сопротивления воздухопроницаемости.

- Охарактеризуйте коэффициент паропроницаемости.

- Дайте определение сопротивления паропроницаемости.

- Природа звуковых волн, слышимый диапазон, инфразвук, ультразвук.

- Дайте определение длины, амплитуды, частоты, скорости звуковой волны. Скорость звука в различных средах.

- Дайте определение звукового давления, интенсивности звука.

- Дайте определение уровня звукового давления.

- Принципы классификации шумов.

- Основные направления борьбы с шумом. Определение шума.

- Перечислите планировочные методы борьбы с шумом в городской застройке.

- Охарактеризуйте объемно-планировочные методы борьбы с шумом.

- Перечислите конструктивные методы борьбы с шумом.

- Дайте определение индекса звукоизоляции.

- Изложите последовательность расчета индекса звукоизоляции.

- Перечислите звукопоглощающие изделия и материалы. Примеры монтажа перегородок, подвесных потолков с повышенной звукоизоляцией.

- Акустическая эффективность экранов – стенок, земляных валов.

- Градостроительные методы и средства защиты от шума.

- Дайте определение основных светотехнических величин: силы света, яркости, светового потока.

- Дайте определение освещенности.

- Дайте определение коэффициента светопропускания. Способы расчета и измерения в натурных условиях.

- Дайте определение коэффициентов отражения и поглощения света веществом.

- Охарактеризуйте процесс прохождения света через атмосферу.

- Сформулируйте основной закон взаимодействия света с веществом.

- Виды естественного освещения. Основные допущения, необходимые для выполнения расчета.

- Как осуществляется нормирование бокового естественного освещения.

- Как нормируется верхнее естественное освещение.

- Последовательность расчета бокового естественного освещения.

- Последовательность расчета верхнего естественного освещения.

- Последовательность расчета комбинированного естественного освещения.

- Принцип расчета геометрического коэффициента естественной освещенности по методу Данилюка.

- Типы фонарей-надстроек и их назначение.

- Классификация световых фонарей по форме профиля и конструктивной схеме.

- Аэрационные фонари. Классификация, основные требования.

- Что такое инсоляция. Особенности нормирования. Нормативно-правовая база в России.

- Особенности расчета инсоляции в жилой застройке.

- Особенности расчета затенения. Что при этом следует учитывать.

- Особенности расчета инсоляции в лечебных учреждениях, школах, детских садах и т.д.